Broj: BN-24-2024/K

Bjelovar, 29.11.2024. godine

Predmet: Nabava usluga monitoringa

Odgovor na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

- Komunalac d.o.o., F. Livadića 14a, 43000 Bjelovar je 25.11.2024. godine poslao poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave „Nabava usluga monitoringa“, evidencijskog broja: BN-24-2024/K

- Naručitelj je dana 28.11.2024. godine zaprimio upit zainteresiranog gospodarskog subjekta te na isti sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave dostavlja odgovor

Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Pitanje:

„Molim Vas informaciju vezano za tip uzorka, naime iz priloženog Rješenja o okolišnoj dozvoli razvidno je da se radi o trenutnom uzorku za emisije u vode, no nigdje nije navedeno da li se radi o trenutnom ili kompozitnom uzorku kod mjerenja emisija u sustav javne odvodnje, podzemne vode i površinske vode. „

Odgovor:

Radi se o trenutnom uzorku kod mjerenja emisija u sustav javne odvodnje, podzemne vode i površinske vode.

- Naručitelj je dana 29.11.2024. godine zaprimio upit zainteresiranog gospodarskog subjekta te na isti sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave dostavlja odgovor

Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Pitanje:

„…na dnu obrasca Troškovnika su predviđena samo 3 mjerna mjesta, što nije u skladu sa prilogom (tlocrtom) na kojem je Naručitelj označio 21 mjernih mjesta na kojima je potrebno mjeriti odlagališne plinove.“

Molimo Vas i produljenje roka za dostavu ponuda za dodatna 4-5 radna dana, s obzirom na potrebne izmjene u dokumentaciji nabave, a osobito budući da se ponude dostavljaju redovnom poštom (koja je i inače spora, posebice sada u predblagdansko razdoblje).

Odgovor:

Odlagališne plinove potrebno je mjeriti na 3 mjerna mjesta koje će odrediti Naručitelj. Na tlocrtu je označeno 21 mjerno mjesto na kojem se nalaze odzračnici, no mjerenje će se vršiti samo na tri mjerna mjesta kao što je navedeno u Troškovniku.

Rok za dostavu ponuda produljuje se do 11.12.2024. godine do 12:00 sati.

Stručno povjerenstvo za provođenje postupka javne nabave