[image: image1.png]WN.omunaLAc

BJELOVAR




Urudžbeni broj: 301-148-2026
Broj: BN-59-2026
Radovi predviđeni na objektu: Groblje Galovac – spremište.

	Radovi
 - skidanje postojećeg pokrova (crijep)

- skidanje postojeće letve

- skidanje dotrajalih rogova

- materijal odvozimo sa radilišta

- ravnanje rogova izvesti sa bočno zabijenim daskama

- letvanje krova za novi pokrov

- pokrivanje krova izvesti sa limenim trapezno profiliranim pokrovom sa filcom

- postaviti svu pripadajuću opremu prema pravilima struke i uputama proizvođača pokrova
	m2
	34,7

	Materijal
 - daska jelova 2,5 cm

- građa jelova 10x12x700 cm

- letva jelova 4x5 cm

- učvrsni materijal razni

- pokrov profilirani trapezni sa filcom
	m3
kom

kom

kom

m2
	0,2

2

25

1

37,4

	Limarija od poc. lima u boji

 - žlijeb

 - oborinska vertikala

 - vjetarlajsna 

- sljeme

- snjegobran 

- podgled
	m

m

m

m

m

m
	11,2

8

12,6

5,6

12,6

22,6


Radovi predviđeni na objektu: Nadstrešnica spremišta groblje Galovac.

	Materijal

 - cijevni profil 100 x 100 x 3

- cijevni profil 120 x 100 x 3

- cijevni profil 120 x 80 x 3

- plosnato razno

- TV Ø 10

- boja temeljna

- boja lak

- učvrsni materijal razni

- panel krovni, ispuna poliuretan, d=30 mm
	kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kom

m2
	108

118

216

20

7,2

2

2

1

22,5


	Limarija od poc. lima u boji

 - žlijeb

 - oborinska vertikala
 - vjetarlajsna 

- zidni lim

- izrada i izvedba konstrukcije

- pokrivanje nadstrešnice
	m

m

m

m

kom

m2
	5

3

9

5

1

22,5


